Програма

«Питна вода  на 2005-2020 роки»

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Програма  “Питна вода Арбузинщини” на період до 2020 року розроблена на виконання вимог Закону України “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів) Загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки, Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.06. № 118 “Деякі питання, пов’язані з виконанням Загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки  та від 19.09.07. № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості”, згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації  від 07.04.05. № 191-р “Про заходи щодо розробки місцевих програм стосовно забезпечення населення якісною питною водою” (зі змінами від 14.03.06. № 78-р) та від 19.03.08. № 115-р “Про розвиток системи житлово-комунального господарства у сільській місцевості” та обласної програми “Питна вода Миколаївщини на період до 2020 року”.

Забезпечення водою населення є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідне для підвищення рівня життя населення, збереження здоров’я людей.

Необхідність цієї програми поєднана з :

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

- значним погіршенням технічного стану систем водопостачання та водовідведення, підвищення аварійності об’єктів водоканалізаційного господарства;

- збільшенням питомих витрат  та непродуктивних втрат централізованого питного водопостачання та водовідведення, матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість послуг;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів, підземних вод для питного водопостачання;

- обмеженістю у фінансуванні для утримання, оновлення, модернізації діючих потужностей водопостачання, водовідведення.

РОЗДІЛ ІІ

Сучасний стан джерел питного водопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та якості питної води в

Арбузинському районі

В Арбузинському районі забезпечено централізованим та локальним              водопостачанням 14 із 27 населених пунктів, з них 9 водопроводів, а саме:                             смт Арбузинка, с Благодатне,  с. Воєводське, с Садове, с. Зелена Поляна,                  с Любоіванівка, с Новогригорівка, с. Новокрасне,  с. Рябоконево подають воду                       населенню зі  свердловин.

П’ять населених пунктів: смт Костянтинівка, с. Агрономія, с. Воля,                             с. Іванівка,  с. Панкратово забезпечені централізованим питним водопостачанням з водопровідної мережі   м. Южноукраїнська.

Послуги з водопостачання води у населені пункти району надають                           3 спеціалізовані комунальні підприємства: КП “Вода-Ар” (смт Арбузинка),                     КП «Грааль» (смт Костянтинівка), КП “Воля” (с. Воля), Іванівська та                               Благодатненська  сільські  ради.

Системами централізованого водовідведення в районі забезпечені два                населених пункти: смт Арбузинка, смт. Костянтинівка.

Загальна протяжність каналізаційних мереж в районі становить 11,0 км., смт. Арбузинка – 7,8 км., смт. Костянтинівка – 3,2 км.

Користуються системою водовідведення багатоповерхові житлові будинки, центральна районна лікарня, аптека, адміністративна будівля районної ради.             Послуги по водовідведенню надаються   КП «Арбузинський ККП».

З метою  покращення   екологічної  та  санітарної  ситуації  селища                  Арбузинка,  в  2009 р. із  застосуванням  новітніх  технологій  та  обладнання               побудовано  каналізаційні  очисні  споруди   «ВІОТАL».

Для покращення стану водозабезпечення населення району питною водою органам місцевого самоврядування рекомендовано передбачити видатки в місцевих бюджетах на:

виготовлення нової та корегування наявної проектно-кошторисної                документації  по  об’єктах  розвитку  систем  водопостачання   населених  пунктів  та  проведення   державної  інвестиційної  експертизи,  з  метою  подальшої  участі  у  конкурсному  відборі  проектів  розвитку  за  рахунок  коштів  Державного  фонду   регіонального  розвитку;

оновлення спец автотранспорту, який відповідає санітарно-гігієнічним                 вимогам  для  забезпечення  підвозу  питної  води;

впровадження  колективних  установок  очистки  питної  води  в  закладах  освіти  та  охорони  здоров’я.

Населення  смт  Арбузинка  забезпечене колективною установкою доочистки питної води, що розташована по вул.  Шевченко, 198.

Установками  доочистки  питної  води  забезпечені:

- Арбузинська  ЦРЛ;

- Арбузинська  ЗОШ  І-ІІІ  ст. № 2   ім.. Т.Г. Шевченка;

- Арбузинська  ЗОШ  І-ІІІ  ст. № 2   ім. О. Закерничного;

- Костянтинівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.;

- Іванівська  ЗОШ  І-ІІІ ст.

В  2017 р за рахунок коштів субвенції  з державного бюджету місцевим                   бюджетам, на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику               населення, яке проживає на території зони спостереження Южноукраїнської АЕС проведені роботі по реконструкції  водопровідної  мережі по  вулиці  Центральна  в с. Любоіванівка  Арбузинського району Миколаївської області,  кошторисною              вартістю 1288,264 тис. грн., освоєно коштів  980,461 тис. грн., роботи планується                 завершити в 2019 році.

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на                 формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, в с.Садове                   (Благодатненська сільська рада (ОТГ) проведено капітальний ремонт                        водопровідної  мережі протяжністю 700 п.м, на суму 875,098 тис. грн,                        проведена  реконструкція  башти  Рожновського та облаштовано зону  санітарної охорони  джерел  питного  водопостачання. Також визначено перелік об’єктів що потребують першочергового проведення  ремонтних робіт та   розроблено проектно-кошторисну документацію по обєктах:

-     капітальний  ремонт водопровідної  мережі  в с. Воєводське;

- капітальний ремонт водопровідної мережі в с. Рябоконево.                                Вищезазначені проекти планується реалізувати   в  2019 р.

На  виконання  статті  9  Закону України  «Про  питну  воду, питне                   водопостачання та водовідведення» сільським та селищним головам                                   рекомендовано забезпечити постійне інформування населення  про якість питної води. В  разі  отримання  незадовільних  результатів  забороняти  її  використання  на  період  проведення  відповідних  заходів  щодо  нормалізації  показників  води  та  встановити  інформаційні  таблиці  «Вода  для  питних  цілей  непридатна».

РОЗДІЛ Ш

Мета і основні завдання програми

Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною              водою нормативної якості, реформування, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання в розрізі всіх населених пунктів району.

Для досягнення цієї мети необхідно:

- продовжити подальшу роботу щодо завершення перевірки наявного стану об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та створення їх реєстру;

- провести технічний та енергетичний аудит споруд і систем водопровідно-каналізаційного господарства;

- удосконалити структурну схему управління водопровідно-каналізаційного господарства району;

- щорічно в місцевому бюджеті передбачати видатки на розробку                проектно-кошторисної документації по видах робіт на виконання заходів                 даної  Програми.

Основним завданням даної Програми є відновлення, реконструкція та             капітальний ремонт водопровідних мереж, підвідних водогонів, артезіанських свердловин, покращення якості питного водопостачання та водовідведення в селищах, сільських населених пунктах району.

РОЗДІЛ ІV

Фінансове забезпечення виконання програми

Орієнтовані обсяги фінансування заходів Програми наведено в додатку 3,4, які в цінах 2007 року становлять 88640,2 тис. грн.

Обсяги цих коштів підлягають щорічному уточненню

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів на відповідний рік;

- коштів державного бюджету, передбачених на реалізацію  Загальнодержавної програми “Питна вода України на 2006-2020 роки”;

- бюджетної програми “Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення” на відповідний рік;

- коштів державного бюджету, передбачених на фінансування, реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості;

- коштів місцевих бюджетів;

- коштів населення на основі співфінансування з місцевих бюджетів;

- грантів, кредитів міжнародних організацій, банків, благодійних внесків;

- іноземних інвестиції та коштів фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації комунальних підприємств, фінансового лізингу із залученням виробників обладнання або енергосервісних компаній, передачі об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства в управління, концесію;

- кредитів вітчизняних комерційних банків;

- власних коштів підприємств.

РОЗДІЛ V

Організація забезпечення виконання програми

Контроль пов'язаний з виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, будівництва, торгівлі та постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Координацію Програми здійснює відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації та управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень                           здійснюють:

- у селищах міського типу – відділ містобудування, архітектури,                     житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури                     райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних рад;

- у сільських населених пунктах – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та виконавчі комітети сільських рад.

Для забезпечення виконання заходів Програми передбачається здійснення організаційних заходів (додаток 6) зокрема:

5.1. Надання методичної, нормативно-правової підтримки виконкомом               сільських та селищних рад;

5.2. Проведення громадських обговорень Програми;

5.3. Узагальнення проведеної роботи та внесення змін до заходів Програми на сесії районної ради;

5.4. Надавати двічі на рік до постійних комісій районної ради інформації про стан виконання заходів районної Програми.

РОЗДІЛ VІ

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

6.1. Створити умови для залучення державних субвенцій  на реалізацію              Програми.

6.2. Узгодити і скоординувати діяльність органів  місцевого самоврядування, відомчих установ, організацій, підприємств на виконання заходів Програми із залученням різних джерел фінансування.

6.3. Визначити структурну схему управління суб’єктами господарювання у сфері надання послуг водопостачання та водовідведення селищних і сільських             населених пунктів району.

6.4. Вивчити громадську думку, пропозиції депутатів, зацікавлених             державних органів та підприємств щодо обраних програмних напрямів, завдань та               шляхів їх вирішення.

6.5. Створити умови для інвестиційної привабливості Програми.

6.6. Підвищити якість питної води, скоротити витрати і втрати паливно-енергетичних ресурсів, знизити питомі  втрати енергоресурсів шляхом:

- реконструкції  очисних споруд;

- спорудження нових артезіанських свердловин;

- відновлення  артезіанських свердловин;

- будівництво 11 водонапірних башт;

- будівництво 34 км  підвідних  водогонів;

- реконструкція  та капітальний ремонт водонапірних башт;

- водопровідних мереж – 149 км;

- реконструкція 2 каналізаційних очисних споруд в смт. Арбузинка та смт. Костянтинівка;

- реконструкція і капітальний ремонт каналізаційних мереж.

- забезпечення населення обсягами питної води на рівні норм державного стандарту.

Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6,  до Програми є її невід’ємною частиною.

РОЗДІЛ VІІ

Заключні положення

Програму розроблено на підставі  пропозицій виконкомів сільських,                  селищних рад, депутатів сільських, селищних та районної рад.

Програму узагальнено та опрацьовано відділом містобудування,                       архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури   райдержадміністрації за участю районної санепідемстанції, управління                         агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління економіки                        райдержадміністрації,  фінансового управління райдержадміністрації.

Додаток  № 1

Наявність об’єктів  водопостачання для забезпечення населення

Арбузинського району питною водою

| Назва закладу |  | обєкт водозабезпечення |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КП «Вода-Ар» (смт Арбузинка) |  | свердловини ( 3 од.) 1). Артсвердловина № 3, червень 2001 р., ООО КПРС, глибина 85.0, насос ЕЦВ 6-10-185, д 76 мм, 14м3/год. 2). Артсвердловина № 340г, 2003 р., глибина 105 , ЕЦВ 6-6,3-85, 11м3/год. 3). Артскважина № 398г, 2006 р., геопартія № 46, глибина – 100м, обсадка д 219; насос ЕЦВ 6-6,3-125 ДЕБІТ 6.5-7.0 м3/год – для господ. забезпечення централізований водопровід |  |
| КП «Грааль» (смт Костянтинівка) |  | вода ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК» «Енергоатом», постачається з ВОС№ 2 |  |
| КП «Господар» (с.Агрономія) |  | вода ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК» «Енергоатом», постачається з ВОС № 2 |  |
| Іванівська сільська радою ( с. Іванівка, с. Панкратове) |  | вода ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК» «Енергоатом», постачається з ВОС№ 2 |  |
| КП “Воля” (с. Воля) |  | вода ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК» «Енергоатом», постачається з ВОС№ 2 |  |
| Арбузинська ЦРЛ |  |  | водопровідна вода свердловина (паспорт № 271г-95, глибина 110 м, Кіровське виробничо-геологічне об’єднання, ПСЄ № 46, вересень 1995 р., ЕЦВ 6-10-135; 15м3/год, не відповідає ГОСТу 2874-82 - «вода питна». Може використовуватись для господарчо-побутових потреб з дебітом 3,0 м3/год) |
| Заклади освіти | Арбузинська ЗОШ № 1 |  | централізований водопровід, ( в 2017 р. по території школи прокладено 210 п/м нової поліетиленової труби питної д 32 мм) система доочистки (потужність 55-60 л/год.) заглиблений резервуар для питної води (ємність 6 м3, повний, держать про запас) |
|  | Арбузинська ЗОШ .№ 2 |  | централізований водопровід, (власник КП «Вода-Ар») система доочистки (потужність 150 л/год) |
|  | Костянтинівська ЗОШ |  | централізований водопровід, ( КП «Грааль») система доочистки (потужність 55-60 л/год.) |
|  | Агрономійська ЗОШ |  | централізований водопровід (КП «Господар») |
|  | Іванівська ЗОШ |  | централізований водопровід (Іванівська с/р) система доочистки (потужність 55-60 л/год.) |
|  | Новокрасненська ЗОШ |  | централізований водопровід (свердловина розташована на території школи. Власник і паспортні дані відсутні, потребує взяття на баланс) заглиблена ємність (на 4м3 на території школи) |
|  | Кавунівська ЗОШ |  | заглиблений резервуар для питної води для кухні з ВОС № 2 (ємність 6м3; 3 м3) |
|  | Новоселівська ЗОШ |  | заглиблений резервуар для питної води (ємність 4 м3) |
|  | Полянська ЗОШ |  | заглиблений резервуар для питної води (ємність 6 м3) |
| Заклади освіти (Благодатненська ОТГ) | Семенівська ЗОШ |  | заглиблений резервуар для питної води (ємність 2х 6 м3, привозна з с. Панкратове) |
|  | Воєводська ЗОШ |  | Централізована подача води з шахтного колодязя |
|  | Благодатненська ЗОШ |  | Централізована подача води (технічна) з шахтного колодязя привозна вода в заглиблену ємність (металева бочка 8м3+гідрофор) |
|  | Рябоконівська ЗОШ |  | централізована подача води з артезіанської свердловини |
|  | Садівська ЗОШ |  | централізована подача води з артезіанської свердловини |
| Дитячі садки | НВК ДНЗ «Пролісок» |  | централізований водопровід (розвідні мережі КП «Вода-Ар» |
|  | смт Костянтинівка |  | централізований водопровід (розвідні мережі КП «Грааль» |
|  | с. Агрономія |  | централізований водопровід (розвідні мережі КП «Господар» |
|  | с. Полянка |  | привізна вода, заглиблений резервуар на території дитячого садка (ємність 6 м3) |
|  | с. Воєводське |  | централізована подача води від мережі села з шахтного колодязя |
|  | с. Іванівка |  | вода ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК» «Енергоатом», постачається з ВОС№ 2, розвідна мережа по селу Іванівської с/р |
|  | с. Кавуни |  | привозна з ВОС № 2 |
|  | с. Семенівка |  | привізна вода, заглиблена ємність (ємність 6 м3), на території дитячого садка бутильована |
|  | с. Садове |  | централізована подача води з артезіанської свердловини |
|  | с. Новоселівка |  | привізна вода, заглиблена ємність на 4 м3 |
|  | с. Новокрасне |  | привозна вода з шахтного колодязя, ємністю 6 м3 |
|  | с. Благодатне |  | привозна з ВОС № 2, технічна вода з шахтного колодязя |
|  | с. Любоіванівка |  | привозна із свердловини в селі |
| УСЗН (стаціонарне відділення для проживання осіб похилого віку) |  |  | централізований водопровід (КП «Вода-Ар») заглиблений резервуар для питної води (ємність 3 м3), криниця система доочистки води (з липня 2018 р.) |
| Центр реабілітації для інвалідів |  |  | централізований водопровід питна вода з бювету КП «Вода-Ар» |

| Новокрасненська сільська рада |  | свердловина водопровідна мережа |
| --- | --- | --- |
| Любоіванівська сільська рада |  | свердловина № 1089 (глибина 60 м. Миколаївське ПМК-240, 1989 р д-219 мм, насос ЕЦВ 6-10-80, придатна до споживання людиною згідно ДСанПіну 2.2.4-171-10, дебіт 10.0 м3/год) водопровідна мережа |
| Благодатненська сільська рада (ОТГ) | с. Благодатне | водопровідна мережа від шахтного колодязя |
|  | с. Садове | водопровідна мережа, свердловина № 594/2, (Миколаївська гідрологічна партія, серпень 1978 р., глибина 90 м, ЕЦВ 6-6,3-85, дебіт – 4,3 м3) |
|  | с. Зелена Поляна | водопровідна мережа, свердловина б/н |
|  | с. Воєводське | водопровідна мережа від шахтного колодязя |
|  | с. Новогригорівка | водопровідна мережа , свердловина (паспорт № 14-г, 2016 р. КП «Кіров-геологія», глибина 117,5 м, д 219 мм,ЕЦВ 6-6,3-120, дебіт 5,4 м3/год,), знаходиться на балансі сільської ради шахтна криниця (№ 1 НГ, 2016 р. глибина 7,2 м, дебіт – 6,0 м3/год) |
|  | с. Рябоконево | водопровідна мережа, свердловина ( № 2010, глибина 130,0 м, дебіт 3,6 м3/год) |
|  | с. Семенівка | завіз води з с. Панкратове, колодязі |

Додаток 2

ЗАХОДИ

по реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2008-2020 роки в Арбузинському районі

| № пп | Назва об’єкта, місцезнаходження | Одиниці виміру | Потужність | Загальна вартість | В тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | Перший етап /2008-2010/ | Наступний етап /2011-2020/ |
| 1. Будівництво відновлення об’єктів питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Будівництво свердловини |  | 9/45 | 2700,0 | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 | 1300,0 |
|  | Смт. Арбузинка |  | 1/10 | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
|  | Смт. Костянтинівка |  | 3/10 | 600,0 | 600,0 | - | - | 600,0 |  |
|  | с. Бугське | шт/м3/год | 1/5 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  | с. Воєводське | шт/м3/год | 1/10 | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | с. Новокрасне | шт/м3/год | 1/6 | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | с. Полянка | шт/м3/год | 1/10 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  | с. Мар’янівка | шт/м3/год | 1/5 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  | с. Новоселівка | шт/м3/год | 1/5 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  | c. Рябоконево | шт/м3/год | 1/5 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  | с. Остапівка | шт/м3/год | 1/4 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  | с. Благодатне | шт/м3/год | 1/5 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| 1.2. | Відновлення свердловин |  | 5/10 | 532,0 |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 332,0 |
|  | с. Благодатне | шт/м3/год | 2 | 200,0 |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |
|  | с. Новокрасне | шт/м3/год | 2 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 |
|  | с. Семенівка | шт/м3/год | 1 | 132,0 | - | - | - | - | 132,0 |
| 1.3 | Резервуари чистої води, водонапірні башти |  | 10 | 1160,0 | 280,0 | 240,0 | 240,0 | 760,0 | 400,0 |
|  | а/ будівництво водонапірних башт | Шт/м3 | 11/275 |  |  |  |  |  |  |
|  | - смт. Арбузинка | шт./м3 | 1/50 | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
|  | - смт. Костянтинівка | шт./м3 | 1/50 | 80,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | 40,0 |
|  | - с. Бугське | шт./м3 | 1/25 | 100,0 | 80,0 | 20,0 | - | 100,0 |  |
|  | - с. Воєводське | шт./м3 | 1/25 | 100,0 | 80,0 | 20,0 | - | 100,0 |  |
|  | - с. Новокрасне | шт./м3 | 1/25 | 120,0 | - | 80,0 | 40,0 | 120,0 |  |
|  | - с. Полянка | шт./м3 | 1/25 | 120,0 | - | 80,0 | 40,0 | 120,0 |  |
|  | - с. Мар’янівка | шт./м3 | 1/25 | 120,0 | - | 40,0 | 80,0 | 120,0 |  |
|  | - с. Новоселівка | шт./м3 | 1/25 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - с. Любоіванівка | шт./м3 | 1/25 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - с. Остапівка | шт./м3 | 1/25 | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 |
|  | - с. Благодатне | шт./м3 | 1/25 | 160,0 | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | а/Реконструкція та капітальний ремонт водонапірних башт |  | 6/150 | 480,0 |  | 240,0 | 240,0 | 480,0 | - |
|  | - с. Кавуни | шт/м3 | 1/25 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
|  | - с. Воєводське | шт/м3 | 1/25 | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  | - с. Благодатне | шт/м3 | 1/25 | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  | - с. Рябоконево | шт/м3 | 1/25 | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  | - с. Новокрасне | шт/м3 | 1/25 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
|  | - с. Любоіванівка | шт/м3 | 1/25 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.4. | Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів питного водопостачання |  |  | 37412,0 | 1165,0 | 2670,0 | 3770,0 | 7605,0 | 29807,0 |
|  | б/Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних мереж | км | 149 | 36932 | 1165,0 | 2430,0 | 3530,0 | 7125,0 | 29807,0 |
|  | - смт. Арбузинка | км | 32,0 | 8000,0 | 500,0 | 1200,0 | 1300,0 | 3000,0 | 5000,0 |
|  | - смт. Костянтинівка | км | 28,0 | 5497,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 | 4807,0 |
|  | - с. Рябоконево | км | 2,0 | 520,0 | - | - | - | - | 520,0 |
|  | - с. Агрономія | км | 1,0 | 260,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 260,0 | - |
|  | - с. Новокрасне | км | 25 | 6500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 6000,0 |
|  | - с. Іванівка | км | 1,0 | 260,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 260,0 | - |
|  | - с. Панкратове | км | 1,0 | 260,0 | - | 100,0 | 160,0 | 260,0 | - |
|  | - с. Благодатне | км | 4,4 | 1144,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | 844,0 |
|  | -с. Воєводське | км | 4,6 | 1196,0 | 35,0 | 200,0 | 200,0 | 435,0 | 761,0 |
|  | - с. Семенівка | км | 42,0 | 11215,0 | 100,0 | 300,0 | 600,0 | 1000,0 | 10215,0 |
|  | - с. Любоіванівка | км | 5,0 | 1300,0 | - | - | 380,0 | 380,0 | 920,0 |
|  | - с. Полянка | км | 3,0 | 780,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | 740,0 |
| 1.5. | Будівництво підвідного водогону | км | 34,0 | 30690,0 | 255,0 | 4000,0 | 7500,0 | 11755,0 | 18935,0 |
|  | - до смт. Арбузинка | км | 16,0 | 11990,0 | 55,0 | 2000,0 | 3500,0 | 5555,0 | 6435,0 |
|  | - до с. Семенівка | км | 8,0 | 8000,0 | 100,0 | 1000,0 | 2000,0 | 3100,0 | 4900,0 |
|  | - до с. Іванівка | км | 2,0 | 2000,0 | 100,0 | 1000,0 | 900,0 | 2000,0 | - |
|  | - с. Новоселівка | км | 5,0 | 5000,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 4500,0 |
|  | - с. Мар’янівка | км | 3,0 | 3700,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | 3100,0 |
| 1.6. | Споруди по доведенню якості питної води до вимог Держстандарту України |  |  | 3386,0 | 664,0 | 964,0 | 1221,0 | 2849,0 | 537,0 |
|  | а/ будівництво станцій з незалізнення, впровадження локальних очисних установок /бювети/ |  | 7/1680 | 736,0 | 14,0 | 14,0 | 321,0 | 349,0 | 387,0 |
|  | - смт. Арбузинка | м3/добу | 1/20 | 300,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | - |
|  | - смт. Костянтинівка | м3/добу | 1/50 | 300, | - | - | - | - | 300,0 |
|  | - с. Семенівка | м3/добу | 1/20 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | - | 28,0 | - |
|  | - с. Кавуни | м3/добу | 1/20 | 27,0 | - | - | 21,0 | 21,0 | 6,0 |
|  | - с. Благодатне | м3/добу | 1/20 | 27 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | - с. Любоіванівка | м3/добу | 1/20 | 27,0 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | - с. Остапівка | м3/добу | 1/20 | 27,0 | - | - | - | - | 27,0 |
|  | б/ обладнання спорудами знезараження питної води /бакцеритидні установки, хлорування, озонування/ |  | 7 | 2650,0 | 650,0 | 950,0 | 900,0 | 2500,0 | 150,0 |
|  | - смт. Арбузинка | шт/м3/добу | 2 | 800,0 | 250,0 |  | 400,0 | 650,0 | 150,0 |
|  | - с. Семенівка | шт/м3/добу | 1 | 400,0 | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
|  | - с. Кавуни | шт/м3/добу | 1 | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 | - |
|  | - с. Благодатне | шт/м3/добу | 1 | 350,0 | - | 200,0 | 150,0 | 350,0 | - |
|  | - с. Любоіванівка | шт/м3/добу | 1 | 350,0 | - | 200,0 | 150,0 | 350,0 | - |
|  | - с. Новокрасне | шт/м3/добу | 1 | 350,0 | - | 350,0 | - | 350,0 | - |
|  | Всього по Розділу 1 |  |  | 75880,0 | 3364,0 | 8174,0 | 13031,0 | 24569,0 | 50311,0 |
| 2. Охорона і раціональне використання джерел водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення інвентаризації існуючих джерел водопостачання та моніторинг стану водних об’єктів, вода яких використовується для питного водопостачання |  | 30,0 | 30,0 | - | - | 30,0 | 30,0 | - |
| 2.2. | Облаштування зон санітарної охорони на водозабірних свердловинах та водонапірних баштах всього | шт/м2 |  | 416,0 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 112,0 | 304,0 |
|  | В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - смт. Арбузинка | га | 5 | 160,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 100,0 |
|  | - с. Кавуни | га |  | 32,0 | 12,0 | 20,0 | - | 32,0 | - |
|  | - с. Благодатне | га |  | 32,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | 12,0 |
|  | - с. Воєводське | га |  | 32,0 | - | - | - | - | 32,0 |
|  | - с. Новокрасне | га |  | 32,0 | - | - | - | - | 32,0 |
|  | - с. Рябоконево | га |  | 32,0 | - | - | - | - | 32,0 |
|  | - с. Новогригорівка | га |  | 32,0 | - | - | - | - | 32,0 |
|  | - с. Любоіванівка | га |  | 32,0 | - | - | - | - | 32,0 |
|  | - с. Остапівка | га |  | 32,0 | - | - | - | - | 32,0 |
| 2.3. | Отримання дозволу на водокористування | Шт. | 14 | 28,0 | 28,0 | - | - | 28,0 | - |
| 2.4. | Встановлення водолічильників на вводах у багатоквартирні будинки смт. Арбузинка | Шт. | 16 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 |
|  | Всього по Розділу 2 |  |  | 477,2 | 60,4 | 40,4 | 70,4 | 171,2 | 306,0 |
| 3. Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Каналізаційні насосні станції | шт/м3/добу | 1/25 | 80,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
|  | а/ реконструкція /кап.ремонт/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - смт. Арбузинка /вул. Живанова/ | шт/м3/добу | 1/25 | 80,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 3.2. | Каналізаційні очисні споруди | шт/м3/добу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/будівництво |  | 2 | 4500,0 | 200,0 | 4300,0 | - | 4500,0 | - |
|  | - смт. Арбузинка | шт/м3/добу | За проектом | 2500,0 | 100,0 | 2400,0 | - | 2500,0 | - |
|  | - смт. Костянтинівка | шт/м3/добу | За проектом | 2000,0 | 100,0 | 1900,0 | - | 2000,0 | - |
|  | в/ реконструкція /кап.ремонт/ |  |  | 820,0 | 630,0 | 190,0 | - | 820,0 | - |
|  | -смт. Арбузинка | шт/м3/добу | 1 | 600,0 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
|  | - смт. Костянтинівка | шт/м3/добу | 1 | 220,0 | 30,0 | 190,0 | - | 220,0 | - |
| 3.3. | Каналізаційна мережа, будівництво, реконструкція, заміна, кап.ремонт |  |  | 5600,0 | 70,0 | 120,0 | 300,0 | 490,0 | 5110,0 |
|  | - смт. Арбузинка | км | 15 | 1050,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | 350,0 | 700,0 |
|  | - смт. Костянтинівка | км | 10 | 460,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 400,0 |
|  | - с. Агрономія | км |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Благодатне |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Воєводське |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Новоселівка |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Полянка |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Новокрасне |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Семенівка |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Іванівка |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Рябоконево |  |  | 90,0 | - | - | 80,0 | 80,0 | 10,0 |
|  | - с. Садове |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | - с. Кавуни |  |  | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
|  | Всього по розділу 3 |  |  | 11000,0 | 980,0 | 4610,0 | 300,0 | 5890,0 | 5110,0 |
| 4. Будівництво та реконструкція допоміжних споруд водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а/ будівництво ЛЕП-10 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - смт. Арбузинка | км | 1,0 | 25,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | - |
|  | б/ будівництво ЛЕП-0,4 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - смт. Арбузинка | км | 0,6 | 18,0 | - | - | 18,0 | 18,0 | - |
|  | в/ будівництво ТП 10/04 кв | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - смт. Арбузинка | Шт. | 1 | 40,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Всього по Розділу 4 |  |  | 83,0 | - | 25,0 | 58,0 | 83,0 |  |
| 5. Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а/ придбання спецтехніки для обслуговування об’єктів ВКГ |  |  | 1200,0 | 230,0 | 220,0 | 230,0 | 680,0 | 520,0 |
|  | - смт. Арбузинка |  |  | 800,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | 350,0 |
|  | - смт. Костянтинівка |  |  | 400,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 230,0 | 170,0 |
|  | Всього по Розділу 5 |  |  | 1200,0 | 230,0 | 220,0 | 230,0 | 680,0 | 520,0 |
|  | Всього по програмі |  |  | 88640,2 | 4634,4 | 13069,4 | 13689,4 | 31393,2 | 57247,0 |

| № з/п | Найменування заходів для реалізації програми Додаток 3 Зведені дані про необхідні обсяги фінансування для вирішення питань виконання Програми «Питна вода на 2005-2020 роки» | Од. виміру | Потужність | Загаль на вартість тис. грн. | в тому числі на роках тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | Перший етап 2008-10 р. | другий етап 2011-20 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Будівництво, відновлення об’єктів питного водопостачання - Будівництво артезіанських свердловин. - Відновлення артезіанських свердловин. - Будівництво водонапірних башт. - Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів питного водопостачання в т.ч. а) Реконструкція та капітальний ремонт водонапірних башт. б) Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних мереж. 1.5 Будівництво підводного водогону. 1.6 Споруди по доведенню якості питної води до вимог Держстандарту України в т. ч. а) будівництво станцій знезалізнення, впровадження локальних очисних установок (бювети) б) обладнання спорудами знезараження питної води (бакцеритидні установки, хлорування, озонування) | Шт./м3/год. Шт./м3/год. Шт./м3/год. - Шт./м3/год. Км Км Шт. | 13/45 5/10 11/275 - 6/150 149,0 34,0 7 | 75880,0 2700,0 532,0 1160,0 37412,0 480,0 36932,0 30690,0 3386,0 736,0 2650,0 | 3364,0 1000,0 - 280,0 1165,0 - 1165,0 255,0 664,0 14,0 650,0 | 8174,0 200,0 100,0 240,0 2670,0 240,0 2430,0 4000,0 964,0 14,0 950,0 | 13031,0 200,0 100,0 240,0 3770,0 240,0 3530,0 7500,0 1221,0 321,0 900,0 | 24569,0 1400,0 200,0 760,0 7605,0 480,0 7125,0 11755,0 2849,0 349,0 2500,0 | 51311,0 1300,0 332,0 400,0 29807,0 - 29807,0 18935,0 537,0 387,0 150,0 |
| 2 | Охорона і раціональне використання джерел водопостачання в т. ч. 2.1 Проведення інвентаризації існуючих джерел водопостачання та моніторинг стану водних об’єктів, вода яких використовується для питного водопостачання. 2.2 Облаштування зон санітарної охорони на водозабірних свердловинах та водонапірних баштах. 2.3 Отримання дозволу на водокористування 2.4 Встановлення водолічильників на вводах у багатоквартирні будинки смт. Арбузинка. |  |  | 477,2 30,0 416,0 28,0 3,2 | 60,4 - 32,0 28,0 0,4 | 40,4 - 40,0 - 0,4 | 70,4 30,0 40,0 - 0,4 | 171,2 30,0 112,0 28,0 1,2 | 306,0 - 304,0 - 2,0 |
| 3 | Водовідведення 3.1 Каналізаційна насосна станція смт. Арбузинка вул. Живанова реконструкція. 3.2 Каналізаційні очисні споруди /реконструкція будівництво/ 3.3 Каналізаційні очисні споруди /реконструкція, капітальний ремонт/ 3.4 Каналізаційна мережа ( будівництво, реконструкція капітальний ремонт, заміна) | Шт./м3/доб. Шт. | 1/25,0 2 | 11000,0 80,0 4500,0 820,0 5600,0 | 980,0 80,0 200,0 630,0 70,0 | 4610,0 - 4300,0 190,0 120,0 | 300,0 - - - 300,0 | 5890,0 80,0 4500,0 820,0 490,0 | 5110,0 - - - 5110,0 |
| 4 | Будівництво та реконструкція допоміжних споруд водопостачання та водовідведення. |  |  | 83,0 | - | 25,0 | 58,0 | 83,0 | - |
| 5 | Інше. (придбання спеціальної техніки для обслуговування об’єктів водоканалізаційного господарства). |  |  | 1200,0 | 230,0 | 220,0 | 230,0 | 680,0 | 520,0 |
| Всього |  |  |  | 88640,2 | 4634,4 | 13069,4 | 13689,4 | 31393,2 | 57247,0 |

Додаток 4

Прогнозні показники залучення коштів на виконання

Програми «Питна вода на 2005-2020 роки»

/Тис. грн./

| № з/п | Джерела фінансування | Разом | Перший етап (2008-2010 роки) |  |  | Наступні етапи 2011-20 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обласний бюджет, в т.ч.: - Бюджет розвитку обласного бюджету - Обласний цільовий фонд охорони навколишнього середовища | 1773,0 585,0 1188,0 | 147,6 80,0 67,6 | 147,6 80,0 67,6 | 147,8 80,0 67,8 | 1330,0 345,0 985,0 |
| 2 | Бюджети місцевого самоврядування | 2752,7 | 362,0 | 362,0 | 362,1 | 1666,6 |
| 3 | Державний бюджет, в ч. ч.: 3.1 Субвенції. 3.2 Державний цільовий фонд охорони навколишнього середовища. 3.3 Бюджетні програми: - мінжитлкомунгосп України; - мінагрополітики України. 3.4 Кошти Мінприроди (Укргеологія). 3.5 Ташлицька програма | 46224,0 15200,0 1482,0 7400,0 6500,0 3232,0 12410,0 | 4124,8 1200,0 300,0 800,0 500,0 824,8 500,0 | 7034,0 2000,0 400,0 800,0 500,0 300,0 3034,0 | 4935,0 2000,0 300,0 800,0 500,0 300,0 1035,0 | 30130,2 10000,0 482,0 5000,0 5000,0 1807,0 7841,0 |
| 4 | Інші інвестиційні кошти | 37890,5 | - | 5525,8 | 8244,5 | 24120,2 |
| Всього |  | 88640,2 | 4634,4 | 13069,4 | 13689,4 | 57247,0 |

Додаток 5

Енергозберігаючі заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів в період 2008-2020 рр. на підприємствах

водопровідно-каналізаційного господарства Арбузинського району

| № з/п | Найменування енергозберігаючого заходу | Місце де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження/обсяги фінансування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одиниці виміру | 2008 | 2009 | 2010 | 2006-2010 | 2011-2020 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капітальний ремонт і заміна водопровідних мереж | смт. Арбузинка смт. Костянтинівка с. Агрономія с. Благодатне с. Воєводське с. Іванівка с. Любоіванівка с. Семенівка с. Панкратово с. Новокрасне с. Полянка с. Рябоконево Всього | Км./тис. грн. | 3/500,0 2/230,0 -/100,0 - /35,0 -/100,0 - -/100,0 - -/100,0 - - 5/1165,0 | 8/1200,0 2/230,0 -/100,0 - 2/200,0 1/100,0 - 2/300,0 -/100,0 1/200,0 - - 16/2430,0 | 9/1300,0 2/230,0 1/60,0 2/300,0 1/200,0 -/60,0 2/380,0 3/600,0 1/160,0 1/200,0 -/40,0 - 23/3530,0 | 20/3000,0 6/690,0 1/260,0 2/300,0 3/435,0 1/260,0 2/380,0 5/1000,0 1/260,0 2/500,0 -/40,0 - 43/7125,0 | 12/5000,0 22/4807,0 - 2,4/844,0 1,6/761,0 - 3/920,0 37/10215,0 - 23/6000,0 3/740,0 2/520,0 106/29807,0 | 32/8000,0 28/5497,0 1/260,0 4,4/1144,0 4,6/1196,0 1/260,0 5/1300,0 42/11215,0 1/260,0 25/6500,0 3/780,0 2/520,0 149/36932,0 |
| 2 | Капітальний ремонт і заміна каналізаційних мереж Всього | смт. Арбузинка смт. Костянтинівка | Км./тис. грн. | 1/50,0 -/20,0 1/70,0 | 2/100,0 1/20,0 3/120,0 | 2/200,0 1/20,0 3/220,0 | 5/350,0 2/60,0 7/410,0 | 10/700,0 8/400,0 18/1100,0 | 15/1050,0 10/460,0 25/1510,0 |
| 3 | Впровадження новітніх технологічних рішень при реконструкції та капітальному ремонті каналізаційних очисних споруд Всього | смт. Арбузинка смт. Костянтинівка |  | -/100,0 -/100,0 -/200,0 | 1/400,0 1/1900,0 2/4300,0 | - - - | 1/2500,0 1/2000,0 2/4500,0 | - - - | 1/2500,0 1/2000,0 2/4500,0 |
| Всього |  |  |  | 1435,0 | 6850,0 | 3750,0 | 12035,0 | 30907,0 | 42942,0 |

Додаток 6

ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми «Питна вода на 2005-2020 роки»

| № пп | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вжити заходів щодо: - завершення перевірки технічного стану діючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства; - завершити в установленому чинним законодавством порядку прийняття до комунальної власності відповідних територіальних громад об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передачі на баланс підприємств-правонаступників; - забезпечити укладання договорів в установленому чинним законодавством порядку на виконання робіт, послуг з дирекцією по будівництву газопроводу та наданню комунальних послуг у сільській місцевості або підприємствами інших форм власності; - проведення технічного та енергетичного аудитів споруд і систем водопостачання та водовідведення | 2008 рік 2008 рік 2008 рік 2008-2020 рік | Виконавчі комітети сільських та селищних рад Виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти Місцеві бюджети, позабюджетні кошти Місцеві бюджети, позабюджетні кошти Місцеві бюджети, позабюджетні кошти |
| 2. | Внести корективи до місцевих програм «Питна вода» | 2008-2020 рік | Виконавчі комітети сільських та селищних рад | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти |
| 3. | Розробити і затвердити схеми водопостачання та водовідведення населених пунктів району | 2008-2020 рік | Виконавчі комітети сільських та селищних рад | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти |
| 4. | Забезпечити фінансування районної Програми «Питна вода Арбузинщини» на період до 2020 року в сумі 2752,7 тис. грн. | 2008-2020 роки | Фінансове управління райдержадміністрації |  |
| 5. | Сприяти удосконаленню структури управління водопровідно-каналізаційним господарством населених пунктів району | 2008-2020 рік | Виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації |  |
| 6. | Забезпечити організацію виконання робіт з реалізації заходів районної програми | 2008-2020 роки | Селища міського типу – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації , сільські населені пункти – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  |
| 7. | Організація і ведення моніторингу якості питного водопостачання | Постійно | Арбузинська санітарно-епідеміологічна станція |  |
| 8. | Підтримувати у належному санітарному стані водоохоронні зони та захисні смуги водних об’єктів і підземних джерел водопостачання |  | Виконавчі комітети сільських, селищних рад, підприємства водоканалізаційного господарства |  |

____________________________________